УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

Новоладожского городского поселения

от « 23 »  сентября  2009 года №  233

(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о локальной системе оповещения на потенциально опасных   объектах,            расположенных на территории Новоладожского городского поселения

Настоящее положение разработано в целях реализации Федеральных законов от 12 февраля 19998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений правительства РФ от 1 марта 1993г. № 177 «Об утверждении положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», от 1 марта 1993г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», совместного приказа МЧС Росси, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25июля 2006г. № 422/90/376 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 22.1.12 – 2005.

Локальная система оповещения (далее – ЛСО) – составная часть комплекса мероприятий гражданской обороны, проводимых с целью защиты персонала каждого потенциально опасного объекта, а также проживающего в районе его размещения населения.

ЛСО представляет собой организационно-техническое объединение дежурной службы потенциально опасного объекта, технических средств оповещения, вещания и линий связи.

Требования к локальным системам  оповещения:

1.Автоматизированный мониторинг уровней радиации, концентрации АХОВ в воздухе технологических помещений и на территории предприятия.

2.Автоматизированный опрос состояния датчиков пожарной охраны, датчиков охраны

предприятия и датчиков других систем обеспечивающих нормальное функционирование предприятия.

3.Возможность ввода диспетчером исходной информации о ЧС в ручном режиме.

4.Автоматизированный расчет и прогнозирование ситуации при выбросах или разливе

АХОВ, радиоактивных веществ с учетом параметров метеообстановки. Визуальное     динамическое отображение пути следования облака зараженного (загрязненного) воздуха на карте местности.

5.Автоматическое составление списка оповещения объектов, попадающих в зону химического заражения, радиоактивного загрязнения и выдача списка на систему оповещения

6.Автоматизированное    оповещение     персонала     предприятия     и населения

попадающего в зону химического заражения, радиоактивного загрязнения с учетом про поза

- Автоматическое оповещение руководящего состава и аварийных бригад предприятия по телефонам и сотовым телефонам. Список составляется заранее для различных вариантов аварии. Вариант оповещения выбирается автоматически.

- Автоматическое документирование и архивирование информации с возможностью ее последующего воспроизведения для проведения анализа действий привлеченных к ликвидации ЧС сил и средств.

- Осуществление видео наблюдения за развитием ЧС с целью повышения оперативности и качества принятия решений по руководств) ликвидацией ЧС.

- Наличие автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера с системой поддержки действий диспетчера в различных ситуациях, согласно запрограммированным заранее инструкциям. (Автоматизация оповещения и выдача рекомендаций по дальнейшим действиям диспетчера, а также контроль их исполнения).

- Автоматическая выдача, в случае выхода зоны химического заражения, радиоактивного загрязнения за пределы территории предприятия и возникновения угрозы территории муниципального образования, информации дежурному ЕДДС муниципального образования и области.

- Получение на объектах предприятия сигналов оповещения, выдаваемых ЕДДС муниципального образования при возникновении ЧС. угрожающих предприятию, и их трансляция.

- ЛСО должна сопрягаться с системой оповещения населения Ленинградской области всех уровней и обеспечивать совместную работу с ЕДДС муниципального образования, области.

- Возможность расширения функций системы комплекса.

- Возможность использования комплекса в режиме проведения учений и тренировок по отработке действий оперативного состава и личного состава аварийно-спасательных формирований при возникновении различных ЧС.

- Система комплексного отображения информации о ходе ликвидации ЧС.

Автоматизированная система оповещения должна иметь в своём составе:

- Газоаналитическая двухдонная система контроля уровней радиации, концентрации АХОВ в рабочей зоне и на промышленной площадке предприятия, выдача команд на включение световой, звуковой сигнализации, включение вентиляции и выдача информации о срабатывании датчиков на ЛСО.

- Автоматизированная система оповещения и автодозвона до руководящего состава и аварийных служб предприятия, а также ЕДДС муниципального образования и области с отображением хода оповещения.

- Звуковая и речевая система оповещения сотрудников предприятия и населения, проживающего в 2,5 километровой зоне вокруг объекта.

- Подвижная система видеонаблюдения, передача видеоинформации на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера, дежурному ЕДДС" муниципального образования, области для руководства ликвидацией ЧС.

- Система регистрации аудио и видео информации комплекса ЛСО (документирование, ведение электронного журнала, распечатка видео и текстовой информации, для проведения последующего анализа действий сил и средств, привлеченных к ликвидации ЧС).

Система картографии, отображения зоны химического заражения. радиоактивного загрязнения на плане предприятия. карте местности, автоматическое прогнозирование и составление списка объектов попадающих в расчетную зону химического заражения, радиоактивного загрязнения и передача списка для их оповещения. Передача на пульт оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования и области карты района

ЧС с динамическим отображением следа   прохождения облака зараженного (загрязненною) воздуха и зоны химического заражения, радиоактивного загрязнения.

7.	Система справочно-ннформационной поддержки действий диспетчера путем
выдачи рекомендаций по дальнейшим действиям диспетчеру при возникновении ЧС и
контроль их исполнения, а так же во время организации эвакуации людей в безопасную зону.

8.	Возможность управления ликвидацией ЧС с запасного пункта управления.

- Аварийное электропитание для ЛСО и системы связи, автоматически запускающееся при пропадании основного, в течение 1-5 минут.

- Система отображения метеообстановки в районах расположения предприятий на АРМ ЕДДС района, области.

Настоящие требования являются руководством для проведения работ по реконструкции локальных систем оповещения потенциально опасных объектов экономики на территории Новоладожского городского поселения.