Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2019 год                                                         № 326

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом   МО Новоладожское городское поселение,  в целях:

- обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период,

- ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории  муниципального образования Новоладожское городское поселение

П О СТ А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам.главы администрации.

Глава администрации                                                    О.С.Баранова

Исп. Егармина А.В..

Тел.  (81363) 31-898

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Новоладожское городское поселение

(приложение №1 к постановлению администрации Новоладожского городского поселения от _____ № ______)

| Наименование предприятия | Подписи руководителей | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Администрация Новоладожского городского поселения | Глава администрации ______________ О.С.Баранова (м.п.) |  |
| ООО «Леноблтеплоснаб» | Генеральный директор _________________ А.И.Головкин (м.п.) |  |
| ГУП «Леноблводоканал» | _______________ /__________/ (м.п.) |  |
| Новоладожские электрические сети филиал ПАО «Ленэнерго» | _______________ /__________/ (м.п.) |  |
| Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ленинградской области» в г. Тосно | _______________ /__________/ (м.п.) |  |

Приложение 1
к Постановлению администрации

Новоладожского городского поселения

__________________________________

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с учётом взаимодействия теплоснабжающей - ООО «Леноблтеплоснаб», электроснабжающей - филиал ПАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети, топливо-снабжающей -филиал АО «Газпром» газораспределение Ленинградская область в г.Тосно, водоснабжающей - ГУП «Леноблводоканал», организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, жилищно-коммунального комплекса -

ООО «Домоуправ», а так же органов местного самоуправления,

при угрозе возникновения и ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги, по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня ущерба для населения, объектов экономики и социальной сферы, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

А) Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование подразделений ресурсоснабжающей организации | Адрес подразделения, телефон руководителя, диспетчерской службы ресурсоснабжающей организации | Наименование абонентов ресурсоснабжающей организации | Адрес и телефон единой диспетчерской службы МО Новоладожское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ГУП «Леноблводоканал» | г. Волхов, Волховский пр-т, д.22 Начальник производственного управления тел.79-301, Диспетчер тел. 79311 | Водозабор | д. Юшково, тел. 31-809 | 1. Организации и учреждения, индивидуальные предприниматели 2. Жители многоквартирных домов, находящихся в управлении и обслуживании УК ООО «Домоуправ», 3. Собственники индивидуальных жилых домов. | ул. Суворова, д.34а Тел. 05 или 31-244 |
|  |  |  | Водоочистные сооружения | ул. Промышленная, д.4, тел. 30-526 |  |  |
|  |  |  | Канализационно-очистные сооружения | ул. Новая Слобода, 55 тел. 30-304, |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «сточных вод «Пролетарский канал» | ул. Черокова, тел. 31-230 |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «Завод Лаконд» | ул. Суворова |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «Пер. Озёрный» | пер. Озёрный |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «Колх. Калинина» | ул. Луначарского, д.2 |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «Северная» | ул. Северная |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «м-он «А» | мкр. «А» |  |  |
|  |  |  | Станция перекачки «наб. Лад. Флотилии» | наб. Ладожской Флотилии |  |  |

Б) Теплоснабжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Леноблтеплоснаб» | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а Начальник службы эксплуатации Тел.8-931-361-87-41 Диспетчер 30-254 Тел.8-931-361-87-96 | Центральная котельная (газ) | ул. Суворова, 79 тел. 30-254 | 1. Организации и учреждения, индивидуальные предприниматели 2. Жители многоквартирных домов, находящихся в управлении и обслуживании УК ООО «Домоуправ», 3. Собственники индивидуальных жилых домов. | ул. Суворова, д.34а Диспетчер – 05 или 31-244 |
|  |  |  | Газовая котельная | Ул. Северная, 24 тел. 30-254 |  |  |
|  |  |  | Газовая котельная | ул. Луначарского, 4 тел. 30-254 |  |  |

В) Электроснабжение

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента ресурсоснабжающей организации | Наименование подстанции питающей абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волховский РЭС, филиал ПАО «Ленэнерго»Новоладожские электрические сети | г. Новая Ладога, ул. Садовая, 25 Диспетчер тел. 30-493 начальник РЭС тел. 31-155 8-921-953-17-84 Мастер мастерского участка по эксплуатации Новоладожский -1,2 тел.. 31-237, 8-921-432-88-13 8-921-303-85-89 | Водоочистные сооружения | мкр. «Южный», т. 30-526 ф.227-15 Очистные ВОС |
|  |  |  | Канализационноочистные сооружения | ул. Новая Слобода, т. 30-304 ТП 810 КНС ВЛ 10кВ Л227-05 и Л227-06 |
|  |  |  | Водозабор | Юшково, т. 31-230 ВЛ 10кВ Л227-03 |
|  |  |  | Станция перекачки | ул. Черокова, т. 31-230 ТП 1220 ВЛ 10кВ Л227-06, ф 227-08 |
|  |  |  | Станция перекачки | наб. Ладожской Флотилии ТП 15 ВЛ 10кВ Л 227-08 |
|  |  |  | Станция перекачки | ул. Луначарского ТП 149 ЛЭП 227-14 |
|  |  |  | Станция перекачки | ул. Северная (авт.) ТП 30 ВЛ 10кВ Л-224-14 |
|  |  |  | Станция перекачки | пер. Озёрный (авт.) ТП 1204 ВЛ 10кВ Л-227-06 |
|  |  |  | Центральная котельная (газовая) | ул. Суворова д.79, тел. 30-254; |
|  |  |  | Котельная газовая | ул. Северная д.24, тел. 30-254; ТП 30 ВЛ 10 кВ Л 227-14 |
|  |  |  | Котельная газовая | ул. Луначарского д.4, тел. 30-254; ТП 148 ВЛ 10кВ Л-227-14 |

В) Газоснабжение

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента ресурсоснабжающей организации | Адрес абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ленинградской области» в г. Тосно | 187000, Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 4 Справочный: 8 (81361) 4-23-51 Факс: 8 (81361) 4-23-51 аварийно диспетчерская служба участка Волховского газоснабжения тел. 8-813-63- 24-254, 04 | ООО «Леноблтеплоснаб» Центральная котельная (газовая) | ул. Суворова д.79, тел. 30-254; |
|  |  |  | ООО «Леноблтеплоснаб» Котельная газовая | ул. Северная д.24, тел. 30-254; |
|  |  |  | ООО «Леноблтеплоснаб» Котельная газовая | ул. Луначарского д.4, тел. 30-254; |

- Расчёты допустимого времени устранения технологических нарушений

А) На объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (часы, минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аварийная ситуация на водопроводе диаметр труб 100-200 мм | 8 часов |
| 2. | Аварийная ситуация на водопроводе диаметр труб 250-400 мм | 16 часов |

Б) На объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (часы, минуты) | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1. | Аварийная ситуация на теплосети, диаметр труб 57-219 мм | 13 часов | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Аварийная ситуация на теплосети, диаметр труб 273-426 мм | 20 часов | 12 | 12 | 12 | 12 |

В) На объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (часы, минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Массовые обрывы проводов и повреждения опор в результате создавшейся чрезвычайной ситуации природного характера (падение деревьев, налипание мокрого снега и обледенения проводов) | Более 24 часов |

Г) На объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение (часы, минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прорыв на трубопроводе диметром 225 мм. Давление (среднее, высокое, низкое) и повреждения опор в результате создавшейся чрезвычайной ситуации природного характера (падение деревьев, налипание мокрого снега и обледенения проводов) питающий газовую котельную, ВОС, КОС и станции перекачки. | Более 24 часов |

- Расчёт дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Тип аварии | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час., мин.) | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Персонал чел. | Техника ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прекращение подачи исходной воды | ГУП «Леноблводоканал» | 1.Волховский РЭС Новоладожских электрических сетей филиала ПАО «Ленэнерго» | г. Новая Ладога, ул. Садовая, 25 Тел. 31-155 Диспетчер т. 30-493 | Рабочее время – 2 часа Нерабочее время – 4 часа | По мере необходимости | По мере необходимости | По заявке руководителя работ |
|  |  |  | 2.ООО «Леноблтеплоснаб» | Начальник службы эксплуатации 8-931-361-87-41 |  |  |  |  |
| 2 | Падение давления в прямом трубопроводе тепловой сети ниже 1,5 кгс/см.кв | ООО «Леноблтеплоснаб» | 1.ГУП «Леноблводоканал» | г. Волхов, Волховский пр-т, д.22 Начальник производственного управления тел.79-301, Диспетчер тел. 79311 | Рабочее время – 2 часа Нерабочее время – 4 часа | По мере необходимости | По мере необходимости | По заявке руководителя работ |
|  |  |  | 2.Волховский РЭС Новоладожских электрических сетей филиала ПАО «Ленэнерго» | г. Новая Ладога, ул. Садовая, 25 Тел. 31-155 Диспетчер т. 30-493 |  |  |  |  |
| 3 | Стихийное бедствие (наводнение, ураган). | 1.ГУП «Леноблводоканал» |  | г. Волхов, Волховский пр-т, д.22 Начальник производственного управления тел.79-301, Диспетчер тел. 79311 | Рабочее время – 2 часа Нерабочее время – 4 часа | Полная мобилизация рабочего состава | Полная мобилизация техники | По заявке руководителя работ |
|  |  | 2. ООО «Леноблтеплоснаб» |  | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а Начальник службы эксплуатации Тел.8-931-361-87-41 Диспетчер 30-254 Тел.8-931-361-87-96 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Волховский РЭС Новоладожских электрических сетей филиала ПАО «Ленэнерго» |  | г. Новая Ладога, ул. Садовая, 25 Тел. 31-155 Диспетчер т. 30-493 |  |  |  |  |

4. Перечень территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов управления субъекта Российской Федерации и органов местно самоуправления, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, государственного учреждения, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отдел ГО и ЧС Волховского МР | г. Волхов, Кировский пр., 32 тел. 78-734 ДДС Волховского МР тел. 79-743, 79-353 | ГУ МЧС России по ЛО г. С.-Пб., Старо-Петергофский пр., д.24 тел. 8(812) 447-95-24, ЦУКС т. 8(812) 718-59-75 |

5. Порядок действий администрации Новоладожского городского поселения,

организаций при возникновении аварийной ситуации на объектах ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое ДДС и обслуживающим персоналом объекта в расчётные сроки |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте комплекса ЖКХ | Дежурный ДДС предприятия комплекса ЖКХ | Руководитель предприятия комплекса ЖКХ, диспетчерская служба поселения, глава администрации МО | Информирование ДДС Волховского МР |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объекте комплекса ЖКХ | ДДС, обслуживающий персонал | Руководитель предприятия комплекса ЖКХ, диспетчерская служба поселения, глава администрации МО | Информирование ДДС Волховского МР |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Дежурный ДДС предприятия комплекса ЖКХ | Руководитель предприятия комплекса ЖКХ, диспетчерская служба поселения, глава администрации МО | Информирование ДДС Волховского МР |

| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчётного времени |
| --- |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте комплекса ЖКХ | Дежурный ДДС предприятия комплекса ЖКХ по распоряжению директора предприятия ОДС ЛО | Глава администрации поселения, руководитель предприятия по плану привлечения дополнительных сил и средств, члены КЧС и ОПБ, оперативного штаба поселения, ДДС Волховского МР | Информирование ЕДДС МЧС, Северо-Западное управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| 2. | Прибытие к месту аварии оперативного штаба | Руководство предприятия, руководство привлечённых организаций | Руководитель и члены оперативного штаба | Дежурный ДДС ведёт учёт прибытия оповещённых лиц |
| 3. | Доработка, с учётом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководитель и члены оперативной группы | Руководитель предприятия комплекса ЖКХ, руководство привлечённых организаций |  |
| 4. | Организация оперативного поста штаба | Руководитель оперативного штаба, дежурная смена АДС предприятия ЖКХ | Глава администрации поселения, ДДС (ЕДДС МЧС) Волховского МР |  |
| 5. | Развёртывание дополнительных сил и средств, для ликвидации аварийной ситуации | Руководитель оперативного штаба, руководитель организаций определённых планом привлечения дополнительных сил и средств | Глава администрации поселения, ДДС Волховского МР |  |
| 6. | Оповещение населения | Руководитель оперативного штаба | СМИ, средства оповещения МЧС |  |
| 7. | Доклад о ходе работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Дежурная смены ДДС (по докладам старших исполнителей аварийно-восстановительных работ предприятий и привлечённых организаций) Руководитель оперативного штаба | Руководитель оперативного штаба Глава администрации поселения, ДДС Волховского МР |  |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Руководство предприятия комплекса ЖКХ |  |
| 9. | Доклад и ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба | Глава администрации поселения, ДДС Волховского МР | Информирует ЕДДС МЧС |
|  |  | ДДС Волховского МР | ЦУК МЧС РФ по ЛО |  |
|  |  | ЦУКС МЧС РФ по ЛО | Губернатор ЛО, ЦДО Росстроя |  |
| 10. | Оповещение населения о завершении работ по ликвидации аварийной ситуации | Руководитель оперативного штаба | СМИ, средства оповещения МЧС |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения | ЕДДС МЧС | Дежурный ДДС предприятия комплекса ЖКХ, ДС поселения, СМИ |  |

| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения аварийной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории поселения | Дежурный ДДС предприятия комплекса ЖКХ | Руководитель предприятия, руководителя (ДС) организаций, определённых в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия комплекса ЖКХ и дополнительных сил и средств | Дежурные смены предприятий комплекса ЖКХ и привлечённых организаций | Руководители предприятий комплекса ЖКХ, руководители (ДС) организаций, определённых в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, руководитель и члены оперативного штаба |  |
| 4. | Доклад о готовности ДДС, дежурных смен предприятия комплекса ЖКХ и организаций, определённых в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и ликвидации предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Дежурный АДС предприятия комплекса ЖКХ | Глава администрации поселения, ДДС Волховского МР | Информирование ЕДДС МЧС |

6. Доклад о возникновении аварийной ситуации на объекте ЖКХ

| № п/п | Наименование показателя | Содержание показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата, время (час., мин.) возникновения аварийной ситуации |  |
| 2. | Место возникновения (наименование объекта) аварийной ситуации |  |
| 3. | Причина возникновения аварийной ситуации |  |
| 4. | Зона ответственности |  |
| 5. | Количество пострадавших, в т.ч. погибших, чел./чел. |  |
| 6. | Характеристика и масштаб аварийной ситуации, предполагаемый ущерб |  |
| 7. | Влияние аварийной ситуации на работу других предприятий, жилищных условий населения |  |
| 8. | Возможность справиться с аварийной ситуацией собственными силами (да/нет) |  |
| 9. | Сведения о привлечённых силах и средствах по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 10. | Краткая характеристика проводимых мероприятий по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 11. | Должность, Ф.И.О., телефон руководителя работ по ликвидации аварийной ситуации |  |
| 12. | Планируемое время завершения работ по ликвидации аварийной ситуации (дата, час., мин.) |  |
| 13. | Должность, фамилия, телефон лица, доложившего об аварийной ситуации |  |

Номера телефонов ответственных от администрации Новоладожского городского поселения:

Глава администрации т.30-036

Заместитель главы администрации т. 31-355

Отдел ГО и ЧС т. 31-750

Дежурные силы на постоянной готовности

121 пожарная часть             01; 30-332, 30-038

92 отделение полиции         02; 30-033

Скорая помощь                     03; 30-105

Аварийная газовая служба   04; 24-254

Спасательная станция г. Новая Ладога,

Начальник станции МЧС. 8-981-749-98-76

# Text boxes

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Новоладожское городское поселение.